## 会议纪要
《项目管理共识纪要》
项目范围共识：32台
客户代号 |  |  |  | 客户名称 |  |  | 华纬汽车零部件（重庆）有限公司
电 话 |  |  |  | 联络人
地 址
具体联网设备信息 |  |  |  |  | 控制系统采集方式信息
序号 | 设备名称 | 品牌/厂家 | 型号 | 数量 | 系统类型 | 采集方式 | 是否需开通授权 | 数采内容
1 | 回火炉 | 中元 | 西门子1200 | 3 | PLC | S7 | 否 | 状态+成型工艺
2 | 预热炉 | 中元 | 西门子1200 | 1 | PLC | S7 | 否 | 状态+成型工艺
3 | 涂装线 | 明泉 | 西门子1200 | 1 | PLC | S7 | 否 | 状态+成型工艺
4 | 力值分选 | 定盘星 | 西门子1200 | 1 | PLC | S7 | 否 | 状态+成型工艺
5 | 感应加热 |  | 西门子ET200SP1500 | 1 | PLC | S7 | 否 | 状态+成型工艺
6 | 冷弯 | 和和机械 | PC | 4 | PC | modbus tcp | 否 | 状态+成型工艺
7 | 传导加热 | 微能 | 西门子1200 | 4 | PLC | S7 | 否 | 状态+成型工艺
8 | 淬火 | 中元 | 西门子1200 | 3 | PLC | S7 | 否 | 状态+成型工艺
9 | 形状校正 | 浙江志向 | 西门子200smart | 3 | PLC | S7 | 否 | 状态+成型工艺
10 | 形状校正 | 微能 | IO | 1 | IO | IO采集 | 否 | 计数
11 | 感应加热 | 微能 | 西门子200smart | 3 | PLC | S7 | 否 | 状态+成型工艺
12 | 端头镦锻 | 扬州锻造 | 西门子200smart | 3 | PLC | S7 | 否 | 状态+成型工艺
13 | 稳定杆抛丸机 | 迪沙 | 西门子1200 | 1 | PLC | S7 | 否 | 状态+成型工艺
14 | 感应加热 | 同轩 | 西门子1200 | 2 | PLC | S7 | 否 | 状态+成型工艺
15 | 曲型 | 中元 | 西门子1200 | 1 | PLC | S7 | 否 | 状态+成型工艺
合计设备台数 |  |  |  | 32
客户签名盖章处 |  |  | 日期 |  |  | 顾问签名 |  | 时间
[6 empty] | 方鹏飞 |  | 2026-06-18
该文件作为项目交付范围共识
Note on H7: 注： 否：不需要开通或者已开通； 是：需要开通且未开通

## B2.移动签核实施服务费用 (hidden)
鼎捷软件股份有限公司
报价内容：报价详情-服务
序号 | 物料描述(中文) | 数量 | 单位 | 单价 | 定价 | 优惠价
1 | 项目管理费 | 1 | set | 20000 | 20000 | 13000
2 | E10软件实施费 | 1 | set | 25000 | 25000 | 16250
|  |  | 含税优惠总计 | 45000
|  |  | 折扣 |  | 65%
|  |  | 含税优惠总计 | 29250

## A3.一期实施服务费用（传统） (hidden)
#REF!
报价内容：报价详情-实施服务
序号 | 物料描述中文 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
A36 | E10项目经理 | 20 | 人/天 | 6000 | 120000
A37 | E10实施顾问 | 75 | 人/天 | 5000 | 375000
A38 | E10管理软件15人版/安装集成服务 | 1 | 人/次 | 10000 | 10000
|  |  |  | 含税定价总计： | 505000
|  |  |  | 优惠折扣： | 70%
|  |  |  | 含税优惠总计： | 353500

## C3.三期实施服务费用 （传统） (hidden)
#REF!
报价内容：报价详情-实施服务
序号 | 物料描述中文 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
B1 | 项目经理 | 10 | 人/天 | 6000 | 60000
B2 | 实施顾问 | 45 | 人/天 | 5000 | 225000
B5 | DigiWin PLM实施安装 | 1 | 人/次 | 8000 | 8000
|  |  |  | 含税定价总计： | 293000
|  |  |  | 优惠折扣： | 70%
|  |  |  | 含税优惠总计： | 205100

## SMES标准软件费用（一期热力） (hidden)
鼎捷软件股份有限公司
报价内容：报价详情-自制软件
序号 | 编号 | 物料描述(中文) | 选择 | 单位 | 定价 | 优惠价 | 备注
A1 | 113700000000002 | SMES-Server(for E) | √ | set | 500000 | #REF! | SMES-Server授权，不分模块，需搭配【E系列ERP】产品才可出货；1.适用离散制造行业；2.建议实施人天：PM5天，顾问20天；3.需至少报100H二开时数；4.必须搭配ERP工艺模块。
A4 | 113700000001001 | SMES-Client(1U) | 20 | U | 15000 | #REF! | 并发用户(不分E及T)，5U起订。
A25 | 113700000000005 | SMES-模治具寿命管理模块 | ╳ | set | 150000 | #REF! | SMES增值模块，需搭配SMES Server及并发用户才可出货；建议实施4人天+30H二开
A26 | 113700000000006 | SMES-序列号管理模块 | ╳ | set | 150000 | #REF! | SMES增值模块，需搭配SMES Server及并发用户才可出货；建议实施人天5人天+50H二开
A27 | 113700000000007 | SMES-工艺派工排程模块（RST） | ╳ | set | 200000 | #REF! | SMES增值模块，需搭配SMES Server及并发用户才可出货；建议实施人天8人天+50H二开
A25 | 113700SOP000001 | SMES-eSOP模組 | √ | set | 78000 | #REF! | SMES增值模块，需搭配SMES Server及并发用户才可出货；建议实施4人天+30H二开
A3 | 113700000000004 | SMES-KMI设备整合平台 | √ | set | 45000 | #REF! | KMI平台，需搭配SMES Server及并发用户才可出货
A5 | 113700000000003 | iSPC质量管理包-SEMS捆绑 | √ | set | 150000 | #REF! | 需搭配SMES Server及并发用户才可出货
A14 | 110300000000001 | e-Kanban电子广告牌工具 | √ | set | 20000 | #REF! | 支援SQL 2005&Oracle 9i (含)以上DB,不含人数(人数请加报110300000001001)
A16 | 110300000001001 | e-Kanban电子广告牌工具增购人数1U | 5 | U | 4680 | #REF! | 不可独立购买,需搭配Server一同下单(品号:110300000000001)
折扣率：
含税定价总计：
含税优惠总计：
Note on F14: dingjja: 请输入实际折扣率

## 一期ERP (hidden)
鼎捷软件股份有限公司
报价内容：报价详情-自制软件
序号 | 编号 | 物料描述(中文) | 选择 | 单位 | 定价 | 实际折扣 | 优惠价 | 备注
| 基础应用 模组 | 基础资料 | √ | set | 免费赠送
|  | 电子签核 | √ | set
|  | 在线建档设计器 | √ | set
|  | 凭证设计器 | √ | set
|  | 报表设计器 | √ | set
|  | 图形化报表 | √ | set
| ERPII集成接口 | BEP集成 | √ | set | 免费赠送
|  | HRM集成 | √ | set
|  | PLM集成 | √ | set
| 厂内智能物流集成 | 厂内智能物流集成接口 | √ | set | 免费赠送
A1 | 103700ALL000001 | 采购管理系统 | 15 | U | 46800 | 40% | 280800 | E10基础应用包
A2 |  | 销售分销管理系统
A3 |  | 存货管理系统
A4 |  | 产品结构系统
A5 |  | 物料规划系统
A6 |  | 工单管理系统
A7 |  | 应收管理系统
A8 |  | 应付管理系统
A9 |  | 总账管理系统
A10 |  | 自动分录系统
A11 |  | 生产成本系统
A12 |  | 资产管理系统
A13 |  | 出纳管理系统
A14 | 103700009001002 | 质量管理系统 | √ | set | 20000 | 40% | 8000
A15 | 103700008001002 | 产能规划系统 | ╳ | set | 200000 | 40% | 0
A16 | 103700006001002 | 工艺管理系统 | √ | set | 80000 | 40% | 32000
A17 | 103700017001002 | 设备管理系统 | ╳ | set | 20000 | 40% | 0
A18 | 103700024001002 | 出口管理系统 | ╳ | set | 20000 | 40% | 0
A19 | 103700025001002 | 售后服务系统 | ╳ | set | 20000 | 40% | 0
A20 | 103700024000001 | 序号管理系统 | ╳ | set | 80000 | 40% | 0
A21 | 103700019001002 | 集团组织管理 | ╳ | set | 100000 | 40% | 0
A22 | 103700020001002 | 集团运营管理 | ╳ | set | 200000 | 40% | 0
A23 | 103700021001002 | 集团财务管理 | ╳ | set | 100000 | 40% | 0
A24 | 103700018001002 | 售前管理系统 | ╳ | set | 20000 | 40% | 0
A25 | 103700102001002 | 售前并发用户数 | 5 | U | 10000 | 40% | 0
A26 | 103700016001002 | 条码管理系统 | ╳ | set | 80000 | 40% | 0
A27 | 103700101001002 | 条码并发用户数 | 5 | U | 5000 | 40% | 0
A28 | 103710ALL000001 | 英文语言包 | ╳ | set | 100000 | 40% | 0
|  |  |  | 折扣率： |  | 40%
|  |  |  | 含税定价总计： |  | 802000
|  |  |  | 含税优惠总计： |  | 320800
Note on F45: dingjja: 请输入实际折扣率