## 配置概览
三厂小簧设备数采点位配置标准库
生成日期 | 2026-09-16 |  | 数据来源 | TBLEQPEQUIPMENTBASIS(实测)
一、设备总数统计
设备类型 | 数量 | 推荐点位模板 | 单台点位 | 预估总点位 | 优先级
压簧机(XJ*) | 65 | 模板A-四点位 | 4 | 260 | 高
多功能电脑弹簧机(XJ*) | 33 | 模板A-四点位 | 4 | 132 | 高
线成型机(XJ*) | 15 | 模板A-四点位 | 4 | 60 | 高
抛光机(XQ*) | 9 | 模板A-四点位 | 4 | 36 | 中
回火炉(XH*) | 19 | 模板B-回火炉(29点) | 29 | 551 | 高
立定机(XY*) | 16 | 模板A-四点位 | 4 | 64 | 中
冲床(XC*) | 14 | 模板A-四点位 | 4 | 56 | 低
磨簧机(XM*) | 13 | 模板C-磨床(22点) | 22 | 286 | 中
超声波清洗(XQ/XF*) | 7 | 模板A-四点位 | 4 | 28 | 低
喷丸机(XP*) | 3 | 模板A-四点位 | 4 | 12 | 中
其他(XF/XO/XT/XB/XA等) | 32 | 待定 | 估算 | 128 | 低
合计 | 221 | - | - | 1613

## 标准模板A-四点位
标准点位模板(A)-四点位基础版
适用设备 | 压簧机/立定机/线成型机/抛光机等
点位编号 | 采集项 | 数值类型 | 单位 | 数据格式 | 说明
{{设备编号}}_TG1 | 运行状态 | status | - | 1=运行，0=停止 | 设备是否在运行
{{设备编号}}_TG2 | 产量计数 | counter | 件 | 累计生产数量 | 可重置/不可重置需确认
{{设备编号}}_TG3 | 生产节拍 | counter | 件/时 | 当前小时产量 | 或avg(件/分钟)×60
{{设备编号}}_T G4 | 联网状态 | status | - | 1=在线，0=离线 | 设备通讯状态

## 标准模板B-回火炉
标准点位模板(B)-回火炉完整版
适用设备 | XH01-XH19网带连续式回火炉
点位编号 | 采集项 | 数值类型 | 单位 | 数据格式 | 数据格式
{{设备编号}}_TG1-TG4 | 各加热区温度 | analog | ℃ | 数值需除10 | 数值需除11
{{设备编号}}_TG5-TG8 | 各加热区超温报警 | status | - | 1=故障，0=正常 | 1=故障，1=正常
{{设备编号}}_TG9-TG12 | 各加热区低温报警 | status | - | 1=故障，0=正常 | 1=故障，1=正常
{{设备编号}}_TG13 | 燃气总量 | counter | 立方 | 累计燃气用量 | 累计燃气用量
{{设备编号}}_TG14-TG17 | 各区温度设定值 | analog | ℃ | 数值需除10 | 数值需除11
{{设备编号}}_TG18-TG29 | 工艺时间/链速度/急停/风机状态 | mixed | - | 见具体点位 | 见具体点位

## 压簧机清单
压簧机清单(XJ*前缀)
设备编号 | 设备名称 | 推荐模板 | 点数 | TAG前缀示例 | 配置状态
XJ01 | XJ01压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH01 | 待配置
XJ02 | XJ02压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH02 | 待配置
XJ03 | XJ03压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH03 | 待配置
XJ04 | XJ04压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH04 | 待配置
XJ05 | XJ05压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH05 | 待配置
XJ06 | XJ06压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH06 | 待配置
XJ07 | XJ07压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH07 | 待配置
XJ08 | XJ08压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH08 | 待配置
XJ09 | XJ09压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH09 | 待配置
XJ10 | XJ10压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH10 | 待配置
XJ11 | XJ11压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH11 | 待配置
XJ12 | XJ12压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH12 | 待配置
XJ13 | XJ13压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH13 | 待配置
XJ14 | XJ14压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH14 | 待配置
XJ15 | XJ15压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH15 | 待配置
XJ16 | XJ16压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH16 | 待配置
XJ17 | XJ17压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH17 | 待配置
XJ18 | XJ18压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH18 | 待配置
XJ19 | XJ19压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH19 | 待配置
XJ20 | XJ20压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH20 | 待配置
XJ21 | XJ21压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH21 | 待配置
XJ22 | XJ22压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH22 | 待配置
XJ23 | XJ23压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH23 | 待配置
XJ24 | XJ24压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH24 | 待配置
XJ25 | XJ25压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH25 | 待配置
XJ26 | XJ26压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH26 | 待配置
XJ27 | XJ27压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH27 | 待配置
XJ28 | XJ28压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH28 | 待配置
XJ29 | XJ29压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH29 | 待配置
XJ30 | XJ30压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH30 | 待配置
XJ31 | XJ31压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH31 | 待配置
XJ32 | XJ32压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH32 | 待配置
XJ33 | XJ33压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH33 | 待配置
XJ34 | XJ34压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH34 | 待配置
XJ35 | XJ35压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH35 | 待配置
XJ36 | XJ36压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH36 | 待配置
XJ37 | XJ37压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH37 | 待配置
XJ38 | XJ38压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH38 | 待配置
XJ39 | XJ39压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH39 | 待配置
XJ40 | XJ40压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH40 | 待配置
XJ41 | XJ41压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH41 | 待配置
XJ42 | XJ42压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH42 | 待配置
XJ43 | XJ43压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH43 | 待配置
XJ44 | XJ44压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH44 | 待配置
XJ45 | XJ45压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH45 | 待配置
XJ46 | XJ46压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH46 | 待配置
XJ47 | XJ47压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH47 | 待配置
XJ48 | XJ48压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH48 | 待配置
XJ49 | XJ49压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH49 | 待配置
XJ50 | XJ50压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH50 | 待配置
XJ51 | XJ51压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH51 | 待配置
XJ52 | XJ52压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH52 | 待配置
XJ53 | XJ53压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH53 | 待配置
XJ54 | XJ54压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH54 | 待配置
XJ55 | XJ55压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH55 | 待配置
XJ56 | XJ56压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH56 | 待配置
XJ57 | XJ57压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH57 | 待配置
XJ58 | XJ58压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH58 | 待配置
XJ59 | XJ59压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH59 | 待配置
XJ60 | XJ60压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH60 | 待配置
XJ61 | XJ61压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH61 | 待配置
XJ62 | XJ62压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH62 | 待配置
XJ63 | XJ63压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH63 | 待配置
XJ64 | XJ64压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH64 | 待配置
XJ65 | XJ65压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH65 | 待配置
XJ66 | XJ66压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH66 | 待配置
XJ67 | XJ67压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH67 | 待配置
XJ68 | XJ68压簧机 | 模板A-四点位 | 4 | XH68 | 待配置

## 回火炉清单
回火炉清单(XH*前缀)
设备编号 | 设备名称 | 推荐模板 | 点数 | TAG前缀示例 | 配置状态
XH01 | XH01网带连续式回火炉 | 模板B-回火炉(29点) | 29 | XH01 | 待配置
XH02 | XH02网带连续式回火炉 | 模板B-回火炉(29点) | 29 | XH02 | 待配置
XH03 | XH03网带连续式回火炉 | 模板B-回火炉(29点) | 29 | XH03 | 待配置
XH04 | XH04网带连续式回火炉 | 模板B-回火炉(29点) | 29 | XH04 | 待配置
XH05 | XH05网带连续式回火炉 | 模板B-回火炉(29点) | 29 | XH05 | 待配置
XH06 | XH06网带连续式回火炉 | 模板B-回火炉(29点) | 29 | XH06 | 待配置
XH07 | XH07网带连续式回火炉 | 模板B-回火炉(29点) | 29 | XH07 | 待配置
XH08 | XH08网带连续式回火炉 | 模板B-回火炉(29点) | 29 | XH08 | 待配置
XH09 | XH09网带连续式回火炉 | 模板B-回火炉(29点) | 29 | XH09 | 待配置
XH10 | XH10网带连续式回火炉 | 模板B-回火炉(29点) | 29 | XH10 | 待配置
XH11 | XH11网带连续式回火炉 | 模板B-回火炉(29点) | 29 | XH11 | 待配置
XH12 | XH12网带连续式回火炉 | 模板B-回火炉(29点) | 29 | XH12 | 待配置
XH13 | XH13网带连续式回火炉 | 模板B-回火炉(29点) | 29 | XH13 | 待配置
XH14 | XH14网带连续式回火炉 | 模板B-回火炉(29点) | 29 | XH14 | 待配置
XH15 | XH15网带连续式回火炉 | 模板B-回火炉(29点) | 29 | XH15 | 待配置
XH16 | XH16网带连续式回火炉 | 模板B-回火炉(29点) | 29 | XH16 | 待配置
XH17 | XH17网带连续式回火炉 | 模板B-回火炉(29点) | 29 | XH17 | 待配置
XH18 | XH18网带连续式回火炉 | 模板B-回火炉(29点) | 29 | XH18 | 待配置
XH19 | XH19网带连续式回火炉 | 模板B-回火炉(29点) | 29 | XH19 | 待配置

## 立定机清单
立定机清单(XY*前缀)
设备编号 | 设备名称 | 推荐模板 | 点数 | TAG前缀示例 | 配置状态
XY01 | XY01立定机 | 模板A-四点位 | 4 | XY01 | 待配置
XY02 | XY02立定机 | 模板A-四点位 | 4 | XY02 | 待配置
XY03 | XY03立定机 | 模板A-四点位 | 4 | XY03 | 待配置
XY04 | XY04立定机 | 模板A-四点位 | 4 | XY04 | 待配置
XY05 | XY05立定机 | 模板A-四点位 | 4 | XY05 | 待配置
XY06 | XY06立定机 | 模板A-四点位 | 4 | XY06 | 待配置
XY07 | XY07立定机 | 模板A-四点位 | 4 | XY07 | 待配置
XY08 | XY08立定机 | 模板A-四点位 | 4 | XY08 | 待配置
XY09 | XY09立定机 | 模板A-四点位 | 4 | XY09 | 待配置
XY10 | XY10立定机 | 模板A-四点位 | 4 | XY10 | 待配置
XY11 | XY11立定机 | 模板A-四点位 | 4 | XY11 | 待配置
XY12 | XY12立定机 | 模板A-四点位 | 4 | XY12 | 待配置
XY13 | XY13立定机 | 模板A-四点位 | 4 | XY13 | 待配置
XY14 | XY14立定机 | 模板A-四点位 | 4 | XY14 | 待配置
XY15 | XY15立定机 | 模板A-四点位 | 4 | XY15 | 待配置
XY16 | XY16立定机 | 模板A-四点位 | 4 | XY16 | 待配置

## 磨簧机清单
磨簧机清单(XM*前缀)
设备编号 | 设备名称 | 推荐模板 | 点数 | TAG前缀示例 | 配置状态
XM01 | XM01磨簧机 | 模板C-磨床(22点) | 22 | XM01 | 待配置
XM02 | XM02磨簧机 | 模板C-磨床(22点) | 22 | XM02 | 待配置
XM03 | XM03磨簧机 | 模板C-磨床(22点) | 22 | XM03 | 待配置
XM04 | XM04磨簧机 | 模板C-磨床(22点) | 22 | XM04 | 待配置
XM05 | XM05磨簧机 | 模板C-磨床(22点) | 22 | XM05 | 待配置
XM06 | XM06磨簧机 | 模板C-磨床(22点) | 22 | XM06 | 待配置
XM07 | XM07磨簧机 | 模板C-磨床(22点) | 22 | XM07 | 待配置
XM08 | XM08磨簧机 | 模板C-磨床(22点) | 22 | XM08 | 待配置
XM09 | XM09磨簧机 | 模板C-磨床(22点) | 22 | XM09 | 待配置
XM10 | XM10磨簧机 | 模板C-磨床(22点) | 22 | XM10 | 待配置
XM11 | XM11磨簧机 | 模板C-磨床(22点) | 22 | XM11 | 待配置
XM12 | XM12磨簧机 | 模板C-磨床(22点) | 22 | XM12 | 待配置
XM13 | XM13磨簧机 | 模板C-磨床(22点) | 22 | XM13 | 待配置
XM14 | XM14磨簧机 | 模板C-磨床(22点) | 22 | XM14 | 待配置